## Főösszesítő
Tiszasüly akadálymentesítés
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3 A munka ára (HUF) |  | 0

## Munkanem összesítő
Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
| Akadálymentesítés | 0 | 0
| Összesen (HUF) | 0 | 0

## akment
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 45-000-2.3 | Rácsok, korlátok, kerítések bontása, ablakrács,visszahelyezés | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 45-004-3-0990114 | Cső kézfogó elhelyezése, falba szerelve, Csőkézfogó | 16 | m |  |  | 0 | 0
3 | 31-000-13.2 | Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból - rámpa bontása | 16.7 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 31-051-1.1-0112440 | Járdakészítés betonból, 8 cm vastagságig, tükörkiemeléssel, 8 cm kavicságyazattal, szegéllyel, zsaluzattal, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, saját levében simítva, C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 24 mm, m = 5,9 finomsági modulussal | 19 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 62-003-5 | Térburkolat készítése, zúzalék ágyazatra, burkolókőlappal, 30x30x6 cm-es lapokkal | 19 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | 62-002-1.4.1-0610703 | Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből, A Beton-Viacolor kiemelt szegélykő, 30x25x15 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal | 8.8 | m |  |  | 0 | 0
7 | 33-000-21.1.1.2.2.1 | Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, üreges kerámia válaszfaltéglából, 10 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva | 2 | m2 |  |  | 0 | 0
8 | 44-001-1.1.2.2 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), hossztoldott fenyőfa ajtó, 6,01-10,00 m kerület között | 1 | db |  |  | 0 | 0
9 | 42-022-1.1.1.1.1.3-0212003 | Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel, LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630*** | 4.2 | m2 |  |  | 0 | 0
10 | 42-012-1.1.1.1.1.2-0212001 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel, LB-Knauf BASIS/Bázis ragasztó, EN 12004 szerinti C1T minősítéssel, beltéri-fagyálló lapokhoz, Cikkszám: K00617011 LB-Knauf Colorin fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00625*** | 17.8 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0